抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目

（服务类-集成应用）-2标段

招 标 文 件

项目编号：YNLX2024003

采  购  人： 云南省生态环境监测中心

采购代理机构：云南磊鑫工程咨询有限公司

二〇二四年二月

目     录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

一、总  则	17

二、招标文件	20

三、投标文件	21

四、投标文件的提交	23

五、开标与评标	24

六、中标结果	26

七、其他事项	26

第三章 合同书样式及主要条款	28

合同条款前附表	30

第四章  投标文件格式	33

一．开标一览表	34

二、资格证明文件	35

格式1：	36

营业执照或身份证明文件	36

格式2：	37

法定代表人身份证明书	37

格式3：	38

法定代表人授权委托书	38

格式4：	39

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	39

格式5：	40

投标人依法缴纳税收的证明材料	40

格式6：	41

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料	41

格式7：	42

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料	42

格式8：	43

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	43

格式9：	44

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目包的政府采购活动，提供书面声明函	44

格式10：	45

供应商不得为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，提供书面声明函	45

格式11：	46

投标保证金缴纳凭证复印件	46

格式12：	47

三、商务部分	48

格式1：	48

投 标 函	48

格式2：	50

分项报价汇总表	50

商务条款偏离表	51

格式4：	52

中小企业声明函（服务）	52

格式5：	55

残疾人福利性单位声明函	55

格式6：	56

监狱企业证明文件（如有）	56

格式7：	57

类似项目业绩	57

格式8：	58

投标人信息表	58

格式9：	59

构成投标文件商务部分的其他资料	59

四、技术部分	60

格式1：	60

技术文件	60

格式2：	61

构成投标文件技术部分的其他资料	61

第五章  采购需求	62

第六章 资格评审标准	71

第七章 评标方法（综合评分法）	73

评标方法前附表	73

# 第一章 招标公告

项目概况 抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目（服务类-集成应用）-2标段项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2024年1月 日10时30分（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YNLX2024003

2.项目名称：抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目（服务类-集成应用）-2标段

3.预算金额：￥964.76万元；

4.最高限价：￥964.76万元；1标段：￥30.00万元；2标段：￥934.76万元。

5.采购需求：

1标段：信息安全3级等保评测服务，采购预算为30.00万元；

2标段：采购抚仙湖地表水监管系统平台、移动端app，供应商需在合同签订之日起3年内安排不少于3人的专业技术人员向采购人提供现场服务，采购预算为934.76万元；

服务地点：云南省生态环境监测中心（采购人指定地点），具体技术参数要求及商务要求详见第五章采购需求。

注：本项目划分为2个标段，投标人需对所投标段内所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按无效投标处理。投标人可根据自身情况投1个或多个标段，但同一投标人只允许中标其中一个标段。评标顺序按1标段至2标段的顺序进行，按顺序评标，投标人投报的首个评审标段一旦被推荐为第一中标候选人，后续标段评审中若评审得分依旧最高，也不再被推荐为中标候选人。

6.本次招标不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7.合同履行期限：合同签订后300日历天内完成交付。

8.本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，小微企业价格扣除优惠比例:10%、大中企业与小微企业组成联合体（联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的）评审优惠比例:4%、大中企业向小微企业合同分包（分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的）评审优惠比例:4%，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.法律法规规定的其他条件：

4.1投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（自动跳转到“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）进行失信被执行人结果查询）、重大税收违法失信主体、投标人未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”；（以开标结束后采购代理机构查询记录为准）

4.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动；

4.3、供应商不得为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

## 三、获取招标文件

时间：2024年1月  日至2024年1月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：进入云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），凭企业数字证书（CA）在网上获取采购文件及其它采购资料；

方式：网上获取电子招标文件，格式为*.ZCZBJ（交易平台技术支持服务电话：010-86483801，在线服务QQ：4009618998）；

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年2月  日 10时30分 （北京时间）

地点：云南省公共资源交易中心     号开标厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

开标方式：远程开标

投标有效期(日历天)：90

是否需要缴纳投标保证金：是

抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目（服务类-集成应用）-2标段：

保证金金额：90000.00(元)；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、网银、电汇等非现金方式；

保证金缴纳截止时间：2024年2月  日 10时30分

其他：

1、网上递交：网上递交须登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

2、合同履行期限：合同签订后300日历天内完成交付。服务地点：云南省生态环境监测中心，采购人指定地点。

3、投标文件远程开标依据：根据《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行有关要求的通知》（云发改办招投标〔2020〕108号）的相关要求，充分利用信息网络推行不见面办事）正式启用远程网上开标（不见面开标）系统的要求和网上开标操作指南流程参加投标。

4、投标人网上远程解密、开标：针对网上开标的项目，投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），在截标时间前须提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间完成在线解密、开标一览表确认等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

5、本次招标公告在《云南省政府采购网》、云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）上发布，采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：云南省生态环境监测中心

地址：云南省昆明市西山区环城西路539号

联系方式：尚老师 0871-64128032

2.采购代理机构信息

名 称：云南磊鑫工程咨询有限公司

地　址：昆明市高新区科医路176号

联系方式：0871-68319911

开 户 行：华夏银行昆明分行高新支行

银行账号：10755000000849544

E-mail：ynlxzxgs@126.com

3.项目联系方式

联项目联系人：王国栋、钱军、毕子财

电　话：13888029392、0871-68319911

附：

云南省公共资源交易电子化采购文件

电子化交易的内容（适用于政府采购文件）

1、电子招标文件获取

凡有意参加投标者，请于文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），凭企业数字证书（CA）在网上获取采购文件及其它采购资料（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。

2、电子投标文件的递交

在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件和现场递交光盘，具体要求：

网上递交：网上递交需登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

网上递交投标文件后，还须到开标现场递交刻录投标文件的光盘，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（光盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理（注：本项目无须现场递交光盘）。

3、电子招标文件澄清与答疑

投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交，要求招标人对采购文件予以澄清。

所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），通过在线方式进行不署名提问。

4、电子招标文件的修改

（1）招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

（2）投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

（3）招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

5、电子投标文件的组成及要求

（1）投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，并进行电子签名及加密。

（2）在编制标投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi。

6、电子投标文件的编制

（1）电子投标文件应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作（电子投标文件格式为*.ZCTBJ）。编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》。

（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

7、电子投标文件的递交及份数

（1）网上递交：网上递交需登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

（2）现场递交光盘：1份，光盘内附电子投标文件（格式为：*.ZCTBJ）。（注：本项目无须现场递交光盘）

8、电子投标文件的密封和标记

（1）网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。现场递交的电子光盘，将刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。（注：本项目无须现场递交光盘）

（2）未按本章第（1）项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

9、电子投标文件的修改与撤回

（1）在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

（2）修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

10、电子开标及投标文件解密

方式一：网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为１小时，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

方式二：现场开标现场解密。投标人应在投标截止时间前持加密投标文件的CA数字证书到云南省公共资源交易中心开标室     （二楼）（昆明市科发路269号交易大厦）开标现场进行现场解密。

11、技术支持

交易平台技术支持

服务电话：010-86483801

在线服务QQ：4009618998

附件1：

电子投标文件编制及报送要求

1、电子投标文件的制作应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》，生成电子签名的投标文件，格式为*.ZCTBJ（此文件须网上递交，单独刻录光盘密封，提交到开标现场）。如果要求提供电子效果图纸文件/电子视频演示文件，也必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为*.ZCTBT）/视频演示文件（格式为*.ZCTBY），这两个文件无须网上递交上传，需单独刻录一张光盘密封，密封袋上应写明“XXX单位电子签名的效果图纸和视频演示文件”，并提交到开标现场，在开标现场由工作人员现场开启光盘并导入开标系统。光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录CD或DVD光盘，不要对电子投标文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用相应标书文件编制系统或查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子标书文件进行查看。

2、《云南省政府采购投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密，现场光盘递交的投标文件，由投标人自行选择是否对投标文件进行数字证书（CA）加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3、网上递交投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），上传至指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。同时，应自行核验下载上传成功的投标文件，并进行查看和解密以确保上传投标文件的正确性。

4、现场光盘递交电子投标文件密封方式：应将刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位鲜章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求。

5、投标人投标时，须按本附件 “电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件，按规定到开标现场递交光盘，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效，现场光盘不再接收。网上递交投标文件、现场光盘内容必须完全一致，如网上递交与现场递交不一致，以网上递交为准。

6、该投标文件制作及报送要求如果与招标文件规定不一致，以此投标文件制作及报送要求为准。

7、在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

注：本项目无须现场递交光盘

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 云南省生态环境监测中心 |
|  | 采购代理机构 | 云南磊鑫工程咨询有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目（服务类-集成应用）-2标段 项目编号：YNLX2024003 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第一章 招标公告“采购需求”及第五章 采购需求中的具体内容。 |
| 3.2 | 合同履行期限及实施（服务）地点 | 1.合同履行期限：合同签订后300日历天内完成交付； 2.服务地点：云南省生态环境监测中心，采购人指定地点； 3.质量要求：符合国家、行业的相关标准、规范。 |
| ★4.1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织，提供营业执照或身份证明文件（扫描件）； 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件）或2021年至今任意一年度经第三方审计的审计报告或投标人自行编制财务报表或经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（扫描件）（新成立不足3个月的提供自成立至今开户银行出具的资信证明或资金存款证明）； 注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖单位公章。 3.投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供2022年01月（含01月）至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2022年01月（含01月）至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具的有效的缴款证明（扫描件），依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供； 5.投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）； 6.投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； |
| 4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”二、申请人资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“采购需求”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| 15.7 | 备品备件 | 设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的清单须在投标文件中列出； |
| ★17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包，本项目整体投标，整体中标，不得分包（采购需求中有其他规定的除外）。 □本项目中， 可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标单位的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。 2、银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。 3、保证保险：1.当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。 二、采用银行转账方式： 项目名称：抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目（服务类-集成应用）-2标段； 账户名称：云南省公共资源交易中心； 开户银行：建设银行昆明西园路支行； 投标保证金汇入账号：39630188002152482 投标保证金金额：玖万元整（￥90000.00元）； 投标保证金缴纳截止时间：2024年2月 日10时30分。 投标保证金必须在规定的缴纳时间前提交并保证查收到账至云南省公共资源交易中心。投标人提交的投标保证金应当从基本账户转出。在递交投标文件时出示已交投标保证金的依据。 联系电话：010-86483801 三、采用银行保函方式：投标人需使用数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），在投标保函模块找到对应项目进函信息的录入，并确认线上购买，投标人采用其他金融机构线下购买保函方式缴纳保证金且无系统在线确认的，需招标人按主体责任自行在开标现场对金融机构保函的有效性和真实性进行确认，并出具有效声明。 四、采用保证保险方式：投标人CA登陆“云南省公共资源交易平台”选择所投项目、点击投标保险保单，选择保险公司选项，填写投标项目信息、发票信息提交订单，从投保人公司基本户转出保费，再次进入交易中心系统，上传汇款凭证，该项目状态为“可出函”后返回交易中心系统进行网上确认，订单状态为“已分配”即本次电子保证保险购买成功。 注： 1.为了保证招投标的顺利进行，请各投标人充分考虑投标保证金到账的时间，请提早缴纳投标保证金。 2.投标人缴纳保证金时，请完整填写上述开户行名称、户名及账号，以避免保证金缴纳失败或错误。 3.投标人在缴纳保证金前，须将法定代表人或企业CA 证书与基本账户绑定。 4.银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。 5.投标人应在投标截止时间前，登录平台确认保证金相关事宜并用机构数字证书登录云南省公共资源交易电子化平台保证金系统进行绑定并打印缴纳回执。 6.保证金提交的程序：供应商投同一项目下多个及以上标段的，应按标段分别提交保证金。保证金到账后，供应商需进行绑定。 |
| 22.1 | 投标文件份数 | 电子投标文件（格式为：*.ZCTBJ）1份，登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 详见第一章招标公告 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 详见第一章招标公告 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从云南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 27.3 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 29.2 | 签章、签字或盖章要求 | 在要求签章、签字或盖章处进行签章、签字或盖章，详见招标文件第五章投标文件格式要求。 |
| 30.1 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同发布招标公告的媒介 公告期限：1个工作日 |
| 32.1 | 履约担保 | （1）乙方于合同签订后10个工作日内向甲方提供履约担保； （2）履约担保金额为项目合同金额的10%； （3）履约担保形式：非现金形式（保函）； （4）履约担保退还：合同履行完成后10个工作日无息内退还。 |
| 32.2 | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 |
| 35.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 35.2 | 需要补充的其他内容 |
| 1） | 信用查询具体要求 | 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为： （1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)； （2）信用信息查询的截止时点：评标前； （3）信用信息查询渠道：“信用中国”网、“中国政府采购网”； （4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效； (6)采购人、采购代理机构通过“信用中国”网、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。 |
| 2） | 落实政府采购的政策 | 关于中小企业： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目对符合条件的小型和微型企业的价格给予10%的价格抵扣，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 关于监狱企业、残疾人福利性单位： 1、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 注：对符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（不重复享受政策）。 |
| 3） | 费用收取 | 1、投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 2、中标服务费：参照云建招协[2023]51号文件的规定支付计收，由中标人承担，由中标供应商在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。。 |
| 4） | 所有权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人，本项目的成果归采购人所有。 |
| 5） | 付款方式 | 1.在合同生效以及具备实施条件15日内,采购人向中标方支付合同总价的85%作为预付款。 2.验收合格后15个工作日内支付合同总价的15%。 |
| 6） | 本项目所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“软件和信息技术服务业” |

## 一、总  则

### 1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

### 2. 资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人财政资金，用于采购“采购需求”所列需求。

### 3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目服务期、服务地点及质量要求：见“投标人须知前附表”。

### 4. 合格的投标人

★4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关材料：内容详见投标人须知前附表；

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.4信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

### 4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

### 5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

### 6.质疑

6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系电话：0871-68319911

通讯地址：昆明市高新区科医路176号

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址：邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号：包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 6.质疑送达方式：以书面形式的原件送达代理机构接收质疑联系人处。

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 7.投诉

### 7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

## 二、招标文件

### 8. 招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

### 9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在“投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），通过在线方式进行不署名提问。

### 10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）之后切换到省本级（下同），查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件

### 11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购需求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

11.3投标文件编制的其他注意事项详见本招标文件中《云南省公共资源交易电子化采购文件电子化交易的内容（适用于政府采购文件）》及附件《电子投标文件编制及报送要求》。

### 12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

### 13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3投标文件商务部分

13.1.4投标文件技术部分

13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

### 14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

### 15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“采购需求”中的所投包项目内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。报价包括但不仅限于咨询服务费、人员工资、福利，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不作调整。投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标。

15.4技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

### 16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

### 17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长。

17.4投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### ★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》，并进行电子签名及加密。

20.2在编制标投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

★20.3如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

★20.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.6投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

### 21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

## 四、投标文件的提交

### 22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密，递交份数见“投标人须知前附表”。

### 23、提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2投标文件提交地点：详见“投标人须知前附表”。

23.3投标文件的退还：详见“投标人须知前附表”。

### 24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

## 五、开标与评标

### 25. 开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持；

（2）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）开标：顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。投标人应使用编制投标文件时加密的数字证书对投标文件进行解密；

注：请供应商务必使用编制投标文件时的加密数字证书进行解密。

- 唱标：由唱标人（或系统）宣读投标人在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.4开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

### 27. 评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★27.7按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

### 28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

### 29. 中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31. 签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32. 履约担保

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七、其他事项

### 33. 采购代理服务费

33.1采购代理机构按固定收费标准向中标人收取招标代理服务费。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费，若因中标人原因未向代理机构缴纳中标服务费的，代理机构有权向当地人民法院提起诉讼。

### 34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

### 35.需要补充的其他内容

35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

### 35.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第三章 合同书样式及主要条款

（本合同仅供参考，最终合同以甲乙双方协商确定为准）

合同编号： 招标编号：

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

签订日期:    年  月  日

甲方（采购人公章）名称：云南省生态环境监测中心

地址：昆明市环城西路

邮编：650000

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：云南磊鑫工程咨询有限公司

地址：昆明市高新区科医路176号

邮编：650106

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

# 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.合同履行期限：合同签订后300日历天内完成交付； 2.服务地点：云南省生态环境监测中心，采购人指定地点； 3.质量要求：符合国家、行业的相关标准、规范。 |
| 2 | 付款方式： 1.在合同生效以及具备实施条件15日内,采购人向中标方支付合同总价的85%作为预付款。 2.项目建设验收完成后支付合同总价的15%。 |
| 3 | 履约担保： 1.乙方于合同签订后10个工作日内向甲方提供履约担保； 2.履约担保金额为项目合同金额的 10 %； 3.履约担保形式：非现金形式（保函）； 4.履约担保退还：合同履行完成后10个工作日无息内退还。 |

（本合同内容仅供参考，具体内容以双方签订为准）

甲方：（采购人全称）

乙方：（投标人全称）

甲乙双方根据按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、编号为      的“       ”公开招标采购结果，依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，经双方协商达成一致，签订如下协议：

一、服务内容

二、甲乙双方的分工及协作

1.因本项目工作量大，涉及的部门、人员较多，甲乙双方应密切配合；

2.合同签订之日起甲方配合乙方搜集相关资料；

3.项目完成经有权验收的部门组织验收后，乙方才能将有关成果移交甲方，乙方必须对甲方资料保密，若因乙方过错造成的泄密，后果由乙方承担；

4.甲方应配合乙方开展工作，并保证工作经费按时到位，以保证工作的顺利进行；

二、合同价款及支付方式

1、项目预算：人民币           元（大写：       ）

2、项目合同总价：根据投标结果，中标总价：      元；

3、支付方式：合同签订后    日历天，支付项目预算金额的   %，待完成合同委托的全部工作并通过验收后支付剩余合同金额的    %。

四、应完成的项目成果：

自合同签订之日起    月内完成，并在成果提交后提供    年后续维护服务工作（具体服务时间根据甲方时间安排适时调整）。

六、质量要求

成果内容满足采购人要求，符合国家相关政策要求，符合国家和省现行相关标准、规范和强制性条文的规定。

七、技术要求：

八、违约损失赔偿办法

1.合同一经签订生效，双方应按合同规定履行各自义务。

2.甲方应按合同规定配合乙方开展工作和按时拨付经费。

3.乙方应按合同要求的期限保质保量完成合同规定的工作内容，向甲方提供成果资料。

若以上三项存在违约，致使不能按时按质提供成果资料的，违约方将承担违约损失，具体按合同法执行。

九、争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可请求上级主管部门进行调解。若协商调解不成的，可按司法程序解决。

十、本合同经双方签字后即生效，本合同一式六份，甲方二份，乙方三份（含用于结算支付的一份），丙方一份（含监督管理部门备案）。

# 第四章  投标文件格式

抚仙湖流域地表水环境监管能力建设项目

（服务类-集成应用）

标段：

投 标 文 件

项目编号：YNLX2024003

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

年       月       日

## 一．开标一览表

格式1：

开标一览表

项目名称：                                                        项目编号：

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 服务地点 | 投标保证金形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写：¥ 大写：人民币 |  |  |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

年       月       日

注：★ 1. 本表应盖单位电子公章，法定代表人应电子签名或签章。

## 二、资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

## 格式1：

## 营业执照或身份证明文件

## 格式2：

## 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人（加盖电子公章）：

年       月       日

## 格式3：

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：           ）（   标段）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（电子签章或签名）：

签发日期：          年       月       日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:后附委托代理人身份证（扫描件）

## 格式4：

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件）或2021年至今任意一年度经第三方审计的审计报告或投标人自行编制财务报表或经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（扫描件）（新成立不足3个月的提供自成立至今开户银行出具的资信证明或资金存款证明）；

注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖单位公章。

## 格式5：

## 投标人依法缴纳税收的证明材料

投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供2022年01月（含01月）至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供；

## 格式6：

## 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2022年01月（含01月）至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具的有效的缴款证明（扫描件），依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供；

## 格式7：

## 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料

（提供承诺函或证明材料，格式自拟）

## 格式8：

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 格式9：

## 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目包的政府采购活动，提供书面声明函

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

## 格式10：

## 供应商不得为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，提供书面声明函

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

## 格式11：

## 投标保证金缴纳凭证复印件

## 格式12：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

## 三、商务部分

## 格式1：

## 投 标 函

致：

我方仔细研究了（采购项目名称）    （项目编号：                ）标段号：

项目招标文件的全部内容，我公司决定参加投标，并提交电子投标文件1份。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求和投标报价汇总表，投标报价（大写）         ，人民币(￥       元)，在         （服务期）   完成服务及验收。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．我方若有幸中标，承诺提供一份与电子版投标文件一致的纸质版投标文件至采购人。

10．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

日期：       年       月       日

## 格式2：

## 分项报价汇总表

项目名称：                                  项目编号：                    标段：

| 序号 | 名称 | 服务商名称 | 单价（元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚仙湖地表水监管系统平台开发 |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动端app开发 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |

注：

1、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中投标报价一致。

2、投标报价包括但不仅限于咨询服务费、人员工资、福利，市场价格变化的风险费用、利润、税金、差旅费、保险费等，投标人技术服务费等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

年       月       日

格式3：

## 商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》和《合同条款资料表》中要求的商务部分、服务期限、服务地点、付款方式等要求。

项目名称：                            项目编号：                          标段：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

年       月       日

## 格式4：

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业应为《中小企业划型标准规定》中的软件和信息技术服务业

3、注：投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定的或未按招标文件明确的所属行业填写的或联合体投标未提供全部成员声明的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4.投标人如不是小微企业，则《中小企业声明函》可不填写也不用进行签字盖章。

附表

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 格式5：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目（   标段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如不是残疾人福利性单位的，可不填写《残疾人福利性单位声明函》。

## 格式6：

## 监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 格式7：

## 类似项目业绩

项目名称：

项目编号：                                            标段：

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 （起止日期） | 业主名称 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：类似项目业绩证明材料须提供有效的中标通知书或合同协议书（扫描件），否则不予认可。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

年       月       日

## 格式8：

## 投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司地址 |  |
| 公司性质 |  | 公司类型 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 注册日期 |  | 开户银行 |  |
|  |  | 开户基本账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  | 联系邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 公司管理体系认证 | （质量、职业、环境管理体系）（如有） |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |
| 如：供应商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |
| 备注 |  |

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章或签名）：

年       月       日

## 格式9：

## 构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

## 四、技术部分

## 格式1：

## 技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1.工作需求分析；

2.项目实施方案；

3.故障应急处理方案；

4.项目团队人员配备表；

5.服务承诺及保证措施；

6.运行维护服务方案；

7.…

（格式自拟）

## 格式2：

## 构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

# 第五章  采购需求

1采购需求背景及目标

1.1采购需求背景

党的十八大以来，党中央提出了生态文明、建设美丽中国的国家战略，绿色发展成为主旋律。环境保护作为生态文明、美丽中国建设的主战场和着力点，责任重大。党的十九大进一步提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

抚仙湖是我国蓄水量最大的深水型淡水湖泊，其蓄水量是滇池的12 倍、洱海的6 倍、太湖的4.5倍，占云南九大高原湖泊总蓄水量的68.2%，占全国淡水湖泊蓄水量的9.16%，占全国优于Ⅱ类水质以上湖泊淡水资源的50%以上，是我国寥寥可数的稀缺优质湖泊水资源，是我国西南地区关键生态系统和中国重要的战略性水资源，其良好的生态环境保护是美丽中国的重要标志。

当下，抚仙湖面临经济、人口、资源与环境之间的诸多矛盾，流域仍然存在空间约束困难、控源截污不彻底、生态系统失衡、水资源循环系统不畅等根本性问题，主要污染指标总体呈缓慢上升趋势，2022年总磷全湖平均浓度下降至Ⅱ类水平。一方面体现了现阶段抚仙湖生态环境系统的脆弱性，治理任务繁重，亟需提高发展质量；另一方面流域生态环境监控、水文水利监控、气象监控、国土资源监控等能力不足，各行业部门基础数据尚未打通，还没有形成大数据融合分析与应用，导致难以支撑山水林田湖草城的系统保护、精细管控和综合治理的任务要求。

根据《“十四五”生态环境监测规划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》《九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》《云南省“十四五”九大高原湖泊护治理规划》《云南省抚仙湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2025 年）》等要求，以及《“十四五”生态环境监测规划》明确指出的“在抚仙湖等典型深水湖泊开展水质分层监测研究”等具体任务，亟需开展抚仙湖地表水环境监管能力建设项目，全面推动抚仙湖流域现代化保护与治理的水平。项目建设在实现抚仙湖山水林田湖草生命共同体系统保护和治理，实现水资源、水环境、水生态“三水共治”，健全抚仙湖流域生态环境感知网络，强化抚仙湖流域生态环境数据信息集成共享和深度开发，利用大数据助力大保护、大治理，全面提升抚仙湖流域生态环境保护与修复智慧化水平，支撑、服务、引领流域高质量发展具有重要意义。

1.2采购目标

以增强抚仙湖现代化管理与保护能力为目标，基于大数据、物联网、云计算、5G通信和人工智能等新一代信息化技术，结合抚仙湖流域生态环境特征、环保信息化建设现状和新时期环境管理需求，建成抚仙湖地表水环境监管平台。整合共享多个部门数据资源，建立大数据资源中心，实现各类环境数据的收集、汇总、存储、共享，打破数据信息孤岛；建立水环境一体化应用平台，实现水环境管理业务信息化及便捷管理；建立一张图可视化系统，实现抚仙湖生态环境保护“挂图作战”能力；建立智享服务体系，实现流域复杂水环境问题识别、解析以及对策制定。

2采购需求具体内容

（1）系统软件采购需求

为全面提升抚仙湖流域水环境治理和管控的科学化、精准化、法制化、智能化水平，围绕湖抚仙湖现代化管理与保护的需求，综合大数据、物联网、云计算、5G通信和人工智能等新一代信息化技术，开发抚仙湖地表水环境监管系统平台。开发内容包括：1）“三水”数据资源库；2）综合应用分析系统；3）智享服务体系；4）水环境全景可视化系统；5）成果展示平台等。

2.1采购清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三水”数据资源库 | 套 | 1 |
| 2 | 综合应用分析系统 | 流域水环境质量分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 流域污染源综合管理分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 污染物入湖通量分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 湖体赋存量分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 水生态管理分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 水资源管理分析模块 | 套 | 1 |
|  |  | 流域水生态环境综合管理模块 | 套 | 1 |
|  |  | 移动APP应用 | 套 | 1 |
| 3 | 流域水环境智享服务体系 | 套 | 1 |
| 4 | 流域水环境全景图系统 | 套 | 1 |
| 5 | 成果展示平台 | 套 | 2 |

2.2应用软件技术要求

（1）“三水”数据资源库建设

“三水”数据资源库 提供水环境相关的数据采集、存储、融合、治理、服务等全链路一站式支撑服务能力。提供的支撑能力包括数据采集工具，结构化、非结构化、半结构化数据存储能力平台，数据分析计算工具和各类服务引擎等内容。

“三水”数据资源库建设汇聚包括住建、生态环境、交通运输、水利、农村农业、林业、安监等多个厅局院所等部门与抚仙湖水生态环境相关的数据，汇聚方式分为物联网数据、互联网数据和手工录入数据三种类型。进行数据抽取、数据转换、数据清洗、数据校验、数据加载入库、非结构化数据加工，以及数据存储、数据服务、数据管理与评估。

（2）综合应用分析系统

1）流域水环境质量分析模块

流域水环境质量分析模块包括在线监测、河湖档案、数据查询、数据统计、评价分析、设备管理、质量管理和视频监控管理等功能。通过集成现有在线监测数据和新建水环境微站监测数据，支持实时监控；提供水环境实时数据查询、历史数据查询、超标数据查询等功能；利用在线监测的数据进行数据统计和评价分析；设备管理负责对监测设备进行维护和操作；质量管理模块对前端设备传输到平台的数据进行审核；报表管理包括各种监测数据和分析结果的输出功能；视频监控管理可实现实时图像监控和周边环境监控。

2）流域污染源综合管理分析模块

流域污染源综合管理分析模块对抚仙湖湖流域的水污染源进行集中管理，包括水工业污染源、农业污染源、生活污染源和集中式污染处理。

该模块主要实现污染源在线监测、污染源综合监管和污染源档案管理等功能。通过接入现有污染源在线监测数据，可实时查看各个污染源企业的监测数据，并支持选择展示方式。综合监管系统可以进行数据综合分析、企业对比分析、重点监管企业及其主要问题分析等，并对异常数据进行告警及跟踪处理。档案管理包括“一源一档”管理、档案查询、查询结果展示与导出及档案维护管理等内容。

3）污染物入湖通量分析模块

污染物入湖通量分析模块对抚仙湖流域的污染物入湖通量进行监测和分析，主要功能包括通量站点档案、数据查询、数据统计、入湖通量计算、汛期强度分析、设备管理、质量管理等。通过集成在线监测的流量、水质数据形成污染物通量指标，支持实时监控和数据查询，并可对数据进行统计和分析，包括趋势分析、叠加分析、对比分析等。同时，该模块还可以对入湖通量进行计算和比对分析，支持对设备进行管理和故障预警提醒，并可对数据进行输出和个性化分析。

4）水生态管理分析模块

水生态管理分析模块可实现水生生物的物种和空间分布的统计分析、查询、对比分析，实现流域水生境分析，以及按照国家水生态考核管理要求相匹配的评价分析，支撑地方的水生态保护工作，为水生态保护提供决策支持。

5）水资源管理分析模块

水资源管理分析模块对抚仙湖流域的水资源进行全面分析，在流域层面实现水源、生产生活用水和入湖流量等分析，在湖体内实现水位、水量变化等分析，帮助了解全流域的水资源利用现状，并提供相应的数据支持和决策建议。

6）流域水环境综合管理模块

流域水环境综合管理模块以改善环境质量为目标，利用大数据算法和预警数据库，对环境质量数据、污染源数据和环境业务数据进行实时监控和分析，通过预警规则引擎输出预警规则结果信息，形成预警信息业务逻辑。该模块支持任务的手动新增和自动生成，可对系统产生的协同任务进行批量审核，经过审核的预警方可进入下一步的推送、反馈等流程。用户可以查看任务名称、预警时间、所属行政区划、报警因子、浓度、预警等级等相关信息，并可以详细了解每一条协同任务的信息。该模块还支持任务指派、任务反馈、任务催办等功能，并提供处置台账和统计分析等功能，以实现流域水环境的综合管理。

7）移动 APP 应用

包括环境掌上地图、视频数据展示、监测数据展示、线索列表、任务提醒和现场数据录入等功能。不同用户可以根据自己的权限查看相应内容。地图服务整合空间数据，构建地理信息基础专项承载移动平台，支持查询水系图、污染源、监测点位的信息。监测数据展示包括数据查询和数据分析两个方面，支持对水环境质量数据和流域数据进行查询管理，并可进行趋势分析、同比环比柱状图和水环境质量类别饼状图等功能。线索管理以列表形式展示待办任务，并对上级指派的任务进行加亮展示。任务处理支持通过移动应用对待办任务进行处置，并将处置信息结果上传到后台中。任务提醒支持通过移动应用接收待处理任务信息。检查记录支持现场检查记录包括现场图片、时间、经纬度、问题描述的上传，以及电脑端的打印输出。

8）湖体赋存量计算系统

开发抚仙湖湖体赋存量计算系统，根据湖体的水位、测点数据，科学计算抚仙湖体的以总磷为主的赋存量。计算结果支持三维可视化展示、报表导出和统计分析。

（3）流域水环境智享服务体系

通过行业专家介入弥补人工智能解析效能不足的问题，确保系统在实际应用中具有实用性和有效性。该体系建设包括流域水环境质量形势研判、水环境问题症结解析、水环境问题治理对策等内容，实现“线上+线下”和“人工智能+专家经验”双循环的问题解决途径，推动水环境综合管理创新，提高区域水环境综合治理决策水平，确保区域水环境质量持续改善。

（4）流域水环境全景图系统建设

利用遥感影像、环保数据、矢量数据及基础地理信息，搭建环境全景“一张图”空间体系，分析展示生态环境空间数据。

1）流域水环境监测全景图

利用 GIS 平台实现河流断面在线监测点位、监测点属性、监测设备状态、监测数据的展示，通过一张图全方位展示河流监测断面的信息。同时浏览到河流的水质状况、水质类别、控制级别以及当前河流断面监测的水质数据等。

2）流域水环境质量全景图

展示水环境质量现状，辅助管理者实时了解区域水质情况及水质变化趋势，对决策提供依据和支持。

3）流域污染源全景图

流域污染源全景图综合展示了流域内的污染源分布、重点监管企业的污染物排放情况和水污染物排放的全景图，结合污染源普查成果和在线监测数据，对不同区域的污染源进行统计和分析，并能够根据监测指标超标情况确定重点关注区域，同时追溯查找影响污染源的因素，为流域水环境治理提供决策支持。

4） 污染物入湖通量全景图

通过水量和水质自动监测指标，结合通量计算模型与GIS地图，实现不同区域不同时间周期的污染物入湖通量显示，辅助管理者实时了解变化趋势，为决策提供依据和支持。

5）水生态全景图

系统通过水生态调查数据、文献查阅数据以及 eDNA 分析数据，梳理汇总在 GIS 地图上综合显示，辅助管理者实时了解区域水生生物情况及变化趋势。

6）水资源全景图

将水资源量、生产生活的用水情况、在各行业的用水情况结合 GIS 地图进行空间分布展示，辅助管理者实时了解区域水资源利用及变化趋势。

7）智享服务全景图

智享服务体系通过运营，识别、解析问题，制定治理对策，并利用分析成果演示系统呈现给环境管理者。

8）驾驶舱

一张环境要素展示的环境图，将关注的关键指标在驾驶舱中统一展示，实现关键指标数据分析结果的调取。

（5）其他要求

1）总体设计要求

- 先进性、规范标准性原则

本项目建设应严格遵循国家信息安全、行业相关规范和业务管理要求，系统涉软硬件应选择具有国际先进技术水平的国内产品，技术领先并符合相关标准规范。

- 安全、可靠性原则

系统需严格遵守信息安全技术网络安全等级保护基本要求，按照三级等保要求进行设计，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制；采用成熟稳定并具有高可靠性的产品和技术，充分考虑系统对可靠性的要求和可能影响系统运转的因素，提高整个系统的容错能力。

- 开放性、可扩展性原则

系统遵循开放性架构涉及原则，采用开放的接口协议与开发平台，为用户提供统一的、开放的接口；需满足当前的业务需要，还需考虑后续开发和项目建设的管理需求，为进一步开发延伸预留条件。

- 延续性、稳定性原则

保持现有业务的延续性和稳定性，系统扩容建设时，新增或优化部署应保持兼容性，平滑过渡和升级。

2）性能要求

- 系统稳定性指标

系统保证7*24 小时不间断运行；

平均修复时间MTTR≤2小时；

可用率≥99.9%。

- 系统应用性能指标

并发小于100时：

新增、修改、删除、查询统计、列表显示页面<=1.5秒。

100<并发<=1000时：

新增、修改、删除、查询统计、列表显示页面<=3秒。

- 系统响应时间指标

用户一般性操作不超过3秒。

当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待的时间。

- 并发处理能力指标

系统能够支持同时从多个部门或地方并发使用，要求系统不能由于用户连接的增加明显降低系统的响应时间。

并发数不低于100。

3）部署要求

系统应能支持高可用架构模式部署，即不存在单点故障；

系统支持在Linux、windows server 2016及以上操作部署使用。

软件系统需要能够在国产化CPU、国产化操作系统、国产化中间件、国产化数据库或完全开源数据库上正常运行，满足自主可控的要求。

4）架构要求

基于B/S架构，方便将来在不同的场景下展示。

为统一维护、支持跨平台，软件系统应基于主流架构体系开发。

2.3采购商务要求

2.3.1软件部分

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效条件 | 自双方签字盖章之后生效 |
| 2 | 交付期 | 成果交付期合同签订后300日历天内 |
| 3 | 服务地点 | 云南省生态监测中心指定地点 |
| 4 | 付款方式 | 项目招标结束签订合同后支付85%，项目建设验收完成后支付15%。 |
| 5 | 履约保证金 | 乙方需提供合同金额的10%作为履约保证金。待合同履约完成后无息退还。 |
| 6 | 质保 | 终验收后2年。 |
| 7 | 验收要求 | 由甲方组织成立验收小组，根据双方签订的政府采购合同内容逐项验收。 |
| 8 | 知识产权及计算机著作权归属 | 项目开展过程中获得的知识产权及计算机著作权等归甲方所有。 |
| 9 | 售后服务及培训要求 | 1)乙方保证所提供的软件在甲方的运行环境下能运行平稳，使用正常。并就系统的安装、操作等进行现场培训 2)在质量保证期间，必须提供7×24小时技术支持和服务。服务方式应包括但不限于：电话技术服务、远程技术支持服务、现场技术服务、定期巡查服务、系统性能优化、技术升级服务等。 3) 培训时间：具体时间由甲方确定，并提前至少一周书面通知乙方； 4)培训周期：乙方提供不少于15个工作日的常规培训和10个工作日的系统平台工具软件使用培训； 5）培训内容：为甲方人员进行平台功能使用、系统运维、平台技术的使用培训（双方协商确定）； |
| 10 | 保密要求 | 未经甲方许可，不得向第三方透露有关信息，否则将承担相应的法律责任。 |

第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |
| --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任，持有行政管理部门核发的营业执照的法人或其他组织，提供营业执照或身份证明文件（扫描件）； |
|  | 1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件）或2021年至今任意一年度经第三方审计的审计报告或投标人自行编制财务报表或经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（扫描件）（新成立不足3个月的提供自成立至今开户银行出具的资信证明或资金存款证明）； 注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖单位公章。 |
|  | 1.3 | 投标人须具有依法缴纳税收的良好记录，提供2022年01月（含01月）至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供； |
|  | 1.4 | 投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2022年01月（含01月）月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具的有效的缴款证明复印件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件），成立不足1个月的视实际情况自行提供； |
|  | 1.5 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）； |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |
|  | 3 | 本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 4 | 法律法规规定的其他条件： |
|  | 4.1 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、投标人未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以开标结束后采购代理机构查询记录为准）。 |
|  | 4.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目的政府采购活动，提供书面声明函。 |
|  | 4.3 | 供应商不得为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，提供书面声明函。 |

1.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《公开招标公告》二、投标人资格要 求和第二章《投标人须知》“4. 投标人资格要求 ”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

2.如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

3.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

# 第七章 评标方法（综合评分法）

## 评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： |
|  |  | 投标保证金 | 未提交投标保证金的； |
|  |  | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |
|  |  | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |
|  |  | 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  |  | 不能接受的附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  |  | 其他实质性条件 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |
|  |  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3.2 | 投标有效性审查 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： | 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 3.3 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2、评分因素 分值及权重 | 投标报价F1：满分10分。 技术部分F2：满分80分。 商务部分F3：满分10分。 |
|  |  | 3、投标报价 评审F1 （满分10分） | 投标报价计算公式= ×10 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。 |
| 3.4 | 详细评审标准 | 4、技术部分 评审F2 （满分80分） | 1.工作需求分析（满分10分） 第一档（10分）：投标人应根据本项目情况提出工作需求分析， 内容完全符合本项目的实际需求，弥补了采购人需求中欠缺的内容，方案内容具有可行性、可靠性，能更好保证此次项目的实施； 第二档（8分）：投标人应根据本项目情况提出工作需求分析，内容符合本项目的实际需求，一定程度上弥补采购人需求中欠缺的内容，能更好保证此次项目的实施； 第三档（6分）：投标人应根据本项目情况提出工作需求分析，能为采购人在项目实施过程中起到一定的参考作用； 第四档（4分）：投标人应根据本项目情况提出工作需求分析，与本项目实施情况偏离； 第五档（2分）：投标人应根据本项目情况提出工作需求分析，内容粗陋，没有参考价值； 第六档（0分）：投标人未提出工作需求分析。 项目实施方案（满分40分） 根据投标供应商为完成本项目提供的服务方案进行评审（包括但不限于以下内容） （1）重难点分析及合理化建议； （2）流域水环境质量分析模块； （3）流域污染源综合管理分析模块； （4）污染物入湖通量分析模块； （5）湖体赋存量分析模块； （6）水生态管理分析模块； （7）水资源管理分析模块； （8）流域水生态环境综合管理模块； （9）流域水环境智享服务体系； （10）流域水环境全景图系统； （11）移动端app开发方案； 以上11项内容齐全方案详细、具体且针对性强的，得40分；每有一项方案内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或前后内容不连贯、仅有粗略框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容或采购需求响应针对性不强等任意一种情形的，扣3分；每有一项内容未提及的，扣4分，扣完为止。 3.故障应急处理方案(满分10分) 第一档（10分）：投标人根据本项目需求提出故障应急处理方案，内容包括但不限于应急保障团队及岗位职责、故障的定义和分级、故障的响应和反馈、故障处理流程图等方面，内容与采购人实际情况完全契合，内容详细全面，可以完全采纳，有针对性、可操作性强； 第二档（8分）：投标人根据本项目需求提出故障应急处理方案，故障应急处理方案的内容包括但不限于应急保障团队及岗位职责、故障的定义和分级、故障的响应和反馈、故障处理流程图等方面，内容与采购人实际情况较契合，有一定针对性和可操作性，方案良好的； 第三档（5分）：投标人提出故障应急处理方案，故障应急处理 方案的内容包括但不限于应急保障团队及岗位职责、故障的定义和分级等方面，内容较简略，针对性较弱； 第四档（3分）：投标人提出故障应急处理方案内容有较多缺漏，考虑不全面，针对性和可操作性较差，方案较差的； 第五档次（1分）：投标人的故障应急处理方案内容模糊简陋，完全没有可行性； 第六档（0分）：未提供故障应急处理方案的。 4.项目团队人员配备(满分5分) ①项目经理 1.拟投入本项目的项目经理具备高级职称和同类项目相关实施经验或管理工作经验，且完成了3家及以上同类相关项目业绩，得2分； 2.拟投入本项目的项目经理具备高级职称和同类项目相关实施经验或管理工作经验，且完成了2家及以上同类相关项目业绩，得1分； ②项目团队人员： 1.拟投入本项目的项目团队人员(项目经理除外)提供具有计算机应用技术高级工程师或信息系统项目管理高级工程师或环境工程高级工程师证书的，每提供1个得1分，最高得3分。 【需提供投标人为其缴纳的连续三个月(2023年1月至今任意连续三个月即可)的社保证明材料、证书复印件】。 5.项目实施时间进度计划安排（满分5分） 包括但不限于：①各关键环节的详细内容阐述；②各阶段节点时间安排；③违约处罚措施等3项内容。 第一档（5分）：各关键环节的详细工作内容阐述、各阶段节点时间安排科学紧凑，详细，具有可行性； 第二档（3分）：各关键环节的详细工作内容阐述、各阶段节点时间安排基本合理，有一定可行性； 第三档（1分）：无关键环节的详细工作内容阐述、各阶段节点时间安排简单，无可行性。 6.运行维护服务方案（满分10分） 第一档（10分）：投标人根据本项目需求提出运行维护方案，运 行维护方案的内容包括但不限于本地化运维服务能力、巡检服务、服务团队、监控保障、网络监控服务响应、统一运维受理等方面，内容与采购人实际情况完全契合，内容详细全面，可以完全采纳； 第二档（8分）：投标人根据本项目需求提出运行维护方案，运 行维护方案的内容包括但不限于本地化运维服务能力、巡检服务、服 务团队、监控保障、网络监控服务响应、统一运维受理等方面，内容 与采购人实际情况完全契合，内容与采购人实际情况部分契合，内容详细完整，有较多参考价值； 第三档（5分）：投标人根据本项目需求提出运行维护方案，运 行维护方案的内容包括但不限于本地化运维服务能力、巡检服务、服 务团队、监控保障、网络监控服务响应、统一运维受理等方面，内容 与采购人实际情况完全契合，根据本项目情况进行了一定程度的分析，针对性较弱，具有一定可操作性性； 第四档（3分）：投标人根据本项目需求提出运行维护方案，运 行维护方案的内容仅包括服务方案的主要方面，内容存在重大缺漏，没有对本项目特殊性的分析，没有针对性； 第五档（1分）：投标人的运行维护服务方案内容粗糙简略，不具有可行性； 第六档（0 分）：投标人未提供运行维护服务方案的。 |
|  |  | 5、商务部分 评审F3 （满分10分） | 投标人提供2020年至今的类似（比如流域精细化管理类、智慧水务类、远程监控类等）项目实施经验进行评分，每提供一项得2分，最多得6分。提供合同或中标（成交）通知书复印件。 注：类似项目业绩证明材料须提供有效的中标通知书或合同协议书（扫描件），否则不予认可。 投标人应明确终验后2年的免费运维期，其后每增加1年免费运维加2分，最多得4分。 |

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务，若上述条件均相同，则由评标委员会通过记名投票的方式推荐中标候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小企业

2.1.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指该品目清单中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

3. 评标程序及标准

3.1.1符合性评审

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算。

★3.1.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.7款规定处理。

★3.1.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按记名投票的方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（详见本项目招标范围）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第3.2.7款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。